

Pentax – PM45 الکتروپمپ

|  |  |
| --- | --- |
| قیمت (تومان ) : | 179000 |
| قدرت (اسب بخار ) : | 0.5 |
| هد (متر ) : | 35 |
| دبی (متر مکعب در ساعت ) : | 2.4 |
| دهانه ورودی (اینچ ) : | 1 |
| دهانه خروجی (اینچ ) : | 1 |
| نوع برق : | تکفاز |
| جنس پروانه : | برنج |
| جنس بدنه پمپ : | چدن |
| دمای سیال (سانتیگراد ) : | 90- 0 |
| کلاس عایق بندی : | F |
| درجه حفاظت : | IP44 |
| جنس بدنه موتور : | چدن |
| سیل مکانیکی : | سرامیک - گرافیت |
| شفت موتور : | استیل |
| فشار کارکرد : | حداکثر 6 بار |
| آمپر مصرفی : | 2.3 |
| ابعاد پمپ (mm ) : | 120×158×260 |
| وزن پمپ (Kg ) : | 5.7 |
| کاربرد : | مصارف کوچک خانگی، فعالیت های ساده صنعتی |